附件3

山慈菇（独蒜兰）配方颗粒等品种勘误修订说明

1．山慈菇（独蒜兰）配方颗粒，标准号：SCYPBZ（PFKL）-2021150，含量测定项下1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯对照品分子式由C21H18O12勘误为C34H46O17。

2．南沙参（轮叶沙参）配方颗粒，标准号：SCYPBZ（PFKL）-2021034，特征图谱项下对照品溶液与供试品溶液进样量由“各10μl”修订为“各1~2μl”。

南沙参（轮叶沙参）配方颗粒

Nanshashen（Lunyeshashen）Peifangkeli

【来源】  本品为桔梗科植物轮叶沙参Adenophoratetraphylla（Thunb.）Fisch.的干燥根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取南沙参（轮叶沙参）饮片2000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为25%～50%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅黄色至棕色的颗粒；气微，味微甘。

【鉴别】  取本品0.5g，研细，加5%盐酸30ml，加热回流1小时，放冷，用乙酸乙酯振摇提取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取南沙参对照药材1g，加水60ml，煮沸，保持微沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加5%盐酸30ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（2:1:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm或1.9µm）；以甲醇为流动相A，以0.05%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为30℃；检测波长为220nm。理论板数按色氨酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 0 | 100 |
| 5～8 | 0→10 | 100→90 |
| 8～15 | 10→13 | 90→87 |
| 15～17 | 13→85 | 87→15 |

参照物溶液的制备  取南沙参对照药材约1g，置具塞锥形瓶中，加入50%甲醇50ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取色氨酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含5µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，置具塞锥形瓶中，加50%甲醇25ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1~2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应。与色氨酸参照物色谱峰相对应的峰为S峰，计算峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.66（峰3）。

对照特征图谱

峰4（S）：色氨酸

色谱柱：Waters HSS T3，2.1mm100mm，1.8µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于16.0%。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片2g

【注意】  不宜与藜芦同用。

【贮藏】  密封。